Информация о реализации мероприятий                                                                         по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципального образования «Ракитянский район»                                  Белгородской области за 2024 год.

В реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  включено 26 учреждений и предприятий. При плановой сумме на 2024 год  20583,0 тыс. рублей (с  учетом корректировки по факту исполнения и включению мероприятий по капитальному  ремонту жилищного фонда на сумму 6685,2 тыс.руб) , затраты по освоению мероприятий за  год составили – 19611,66 тыс. рублей, процент выполнения – 95,3 %.

В разрезе учреждений, предприятий выполнение плана составило:

- по бюджетным учреждениям – 96,7 %

(план 10921,1тыс. руб. факт 10559,36 тыс. руб.);

- по городским и сельским поселениям- 99,5%

(план 397,3 тыс. руб. факт 395,3 тыс. руб.);

- по предприятиям ЖКХ и муниципальным предприятиям – 93,4%

(план 9264,6 тыс. руб. факт 8657,0 тыс. руб.).

Основными мероприятиями, реализованными за 2024 год, являются технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в том числе:

- модернизация систем освещения зданий, строений и сооружений, прилегающих и внутренних территорий:

- администрация Ракитянского района - приобретение и установка светодиодных ламп в количестве 40 ед., светильников – 57 ед., люминесцентных ламп – 30 ед.;

- управление финансов и бюджетной  политики  администрации  Ракитянского района - приобретение и установка светодиодных ламп в количестве 20 ед,;

- управление социальной защиты  населения - приобретение и установка светодиодных ламп в количестве 38 ед.;

- администрация Нижнепенского сельского поселения - приобретение и установка светодиодных светильников  в количестве 4 ед.;

- администрация Венгеровского сельского поселения - приобретение и установка светодиодных  светильников  в количестве 1 ед.;

- МБУК «Централизованная библиотечная система  Ракитянского района» - модернизация систем освещения и установка светодиодных светильников в количестве 22 шт.

- ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ» - приобретение и установка светодиодных  светильников и ламп амбулаторно-поликлиническое отделение п. Ракитное, п. Пролетарский, п. Ракитное, ул.Федутенко 4а , Лаптевский ФАП в количестве 121 шт;

- АО «Ракитянская теплосетевая компания» - приобретение и установка светодиодных ламп в количестве 60 ед.;

ООО «РемонтЖилСервис» - замена ламп накаливания на светодиодные в местах общего пользования муниципального жилищного фонда                                      п. Пролетарский, п. Ракитное;

- замена светопрозрачных ограждающих конструкций на энергоэффективные (замена окон):

- управление образования -  замена окон на энергоэффективные Васильевская ООШ в количестве 31 ед.;

-установка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности:

-МУК «Районный организационно-методический центр» – замена и установка отопительного котла   Бориспольский МСДК;

- АО «Ракитянская теплосетевая компания» - приобретение и установка электродвигателей  в количестве - 2 ед;

- ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ » - приобретение и установка водонагревателя               -1 ед;

- модернизация и реконструкция инженерных систем холодного водоснабжения:

- ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ » - замена и установка смесителей, перлаторов; сантехнического оборудования;

ООО «РемонтЖилСервис» - замена участков трубопровода  централизованной системы холодного водоснабжения  муниципального жилищного фонда п. Пролетарский, п. Ракитное;

- модернизация и реконструкция инженерных систем  теплоснабжения:

- управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ракитянского района - проведены мероприятия по ТО котельных спортивный зал с. Центральное, банно-оздоровительный комплекс с. Центральное; плавательный бассейн «Готня»;

ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ » - ремонт системы отопления амбулаторно-поликлиническое отделение п. Ракитное;

- ООО «РемонтЖилСервис» - замена участков трубопровода  централизованной системы отопления муниципального жилищного фонда   п. Пролетарский, п. Ракитное, системы горячего водоснабжения                                           п. Пролетарский;

установка и модернизация узлов учета и регулирования потребления энергетических ресурсов, поверка и обслуживание приборов учета:

- МБУФК РСОЦ – поверка прибора учета холодной воды   спортивный зал с. Центральное;

-  администрация городского поселения «Поселок Пролетарский» – замена и установка прибора учета холодной в количестве-1 ед.;

-  администрация городского поселения «Поселок Ракитное» – техническое обслуживание прибора учета тепловой  энергии в количестве-1 ед.;

- МУК РЦКР «Молодежный» – замена и установка прибора учета холодной в количестве -1 ед.;

- МБУК «Краеведческий музей - усадьба князей Юсуповых п. Ракитное» – замена и установка прибора учета газа в количестве -2 ед.;

-  ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ »- амбулаторно-поликлиническое отделение п. Ракитное, п. Пролетарский, Святославский ФАП, Чистопольский ФАП, Меловской ФАП замена и установка приборов учета холодной воды - 5 ед.;

-  МАУ Ракитянского района «Благоустройство» - поверка приборов учета газа в количестве - 2ед.;

- другие технические мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов:

- управление образования - выполнены мероприятия по техническому обслуживанию котельных 12 образовательных учреждений; по гидравлической промывке и опрессовке внутренней системы теплоснабжения 20 образовательных учреждений, обеспечению работы системы СУЭР 25 учреждений;

-  управление  культуры – выполнены работы по гидравлической промывке и опрессовке внутренней системы теплоснабжения учреждений культуры, обеспечению работы  системы СУЭР 6 учреждений;

- АО «Ракитянская теплосетевая компания» - проведение мероприятий по утеплению тепловых сетей;

- ООО «Ремонт Жил Сервис»- ремонт и утепление дверей в подъездах домов муниципального жилищного фонда п. Пролетарский, п. Ракитное, замена дверей, ремонт кровли, утепление трубопроводов;

- администрации городских и сельских поселений – проведены работы по техническому обслуживанию газового оборудования; гидравлической промывке и опрессовке внутренней системы теплоснабжения, обеспечению   работы системы СУЭР;

- ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ» выполнены работы по гидравлической промывке и опрессовке внутренней системы теплоснабжения, обучению ответственных за эксплуатацию энергопотребляющего оборудования 23 учреждений.

В рамках проведения работ по  капитальному ремонту жилищного фонда в 2024 году выполнены работы по капитальному ремонту 3 многоквартирных  жилых домов:

- п. Ракитное, ул. Пролетарская, д. 30 (ремонт инженерных систем  электроснабжения, водоотведение, ремонт подвальных помещений,                         ремонт фасада);

- п. Пролетарский, ул. Мелиоративная, д. 24 (ремонт крыши);

- п. Пролетарский, ул. Мелиоративная, д.25 (ремонт крыши).

Также  муниципальными бюджетными учреждениями района  проведено обучение ответственных в области энергосбережения  и повышения энергетической эффективности  в количестве 58 человек.

Оснащенность бюджетных учреждений приборами учета потребления  энергоресурсов по состоянию на 01.01.2025 г. составляет 100%.

Основной задачей стоящей перед учреждениями и предприятиями  на  2025 год, станет дальнейшая реализация технических мероприятий, мероприятий по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения эффективности, внедрение и поддержка системы автоматизации процессов управления и учета энергопотребления, реконструкция теплоэнергетических пунктов с модернизацией инженерной инфраструктуры.